## 空白表
厦门市固定资产投资项目能耗情况表
项目名称： 填表日期： 2017年 5月 31 日
项目概况 | 项目建设单位 | [5 empty] | 单位负责人
| 通信地址 | [5 empty] | 负责人电话
| 建设地点 | [5 empty] | 项目总投资 |  |  | 万元
| 项目性质 | [5 empty] | 其中：固定资产投资 |  |  | 万元
项目类型
| 新增变压器容量 （ 单位：kVA） | XXX |  | 单班 | 锅炉及工业窑炉 的燃料种类 |  | 无 | 是否在集中供热区域： |  | 否
| 建筑面积（m2） |  |  |  | 产品/生产能力
项目简述（生产规模、主要工艺及技术水平、耗能设备种类）： 建设规模：项目总用地面积100121.6 m2（分A1-1、A1-2、A1-3、A1-4、A1-5、A1-6六个子地块），总建筑面积481824 m2，其中计容建筑面积327526 m2，不计容建筑面积154298m2；地上总建筑面积为342624 m2，其中住宅建筑面积323584 m2（包括住宅计容面积308486 m2，不计容面积15098 m2），社区个体商业建筑面积9830 m2，公建配套建筑面积9210 m2（社区服务中心面积2500 m2，老人日间照料中心面积1050 m2，“三合一”环卫设施面积180 m2，生鲜超市中心店面积1000 m2，电商物流面积400 m2，公厕面积180 m2，幼儿园建筑面积3900 m2）；地下建筑面积139200 m2。建筑占地面积26100m2，建筑密度26.1%，绿地率为30.2%，容积率3.27，保障性商品房总户数4536户（保障性商品房4280户，“人才房”256户），幼儿园为12班；机动车停车位3523个，其中地上停车位95个，地下停车位3428个；非机动停车位4678个，其中地面142个，地下4536个。 建设内容：项目拟建22栋24层~34层高层住宅，配套1层沿街商业用房，1栋3层12班级幼儿园，1栋3层社区服务中心等配套设施以及地下室（6地块均各自设2层地下室作为停车库和设备用房）。 A1-1地块：用地面积22465.71 m2，总建筑面积114150 m2，其中保障性商品房76360m2（含不计容面积 3484 m2），共 1092套；社区商业面积2730 m2、公厕面积60 m2等配套用房；地下建筑面积 35000 m2。拟建5栋29~34层高层住宅。 A1-2地块：用地面积22472.682m2，总建筑面积114250 m2，其中保障性商品房 76520 m2（含不计容面积 3484 m2），共1092套；社区商业面积2530 m2、电商物流面积200 m2等配套用房；地下建筑面积 35000 m2。拟建5栋29~34层高层住宅。 A1-3地块：用地面积13553.33 m2，总建筑面积65856 m2，其中保障性商品房44636 m2（含不计容面积2276 m2），共 638套；社区商业面积2320 m2，地下室面积18900 m2。拟建3栋28~32层高层住宅。 A1-4地块：用地面积14332.65m2，总建筑面积72765 m2，其中保障性商品房52185m2（含不计容面积 2416m2），共 758套；社区商业面积1220 m2、公厕面积60 m2等配套用房；地下建筑面积 19300 m2。拟建4栋24~30层高层住宅。 A1-5地块：用地面积13446.121m2，总建筑面积69665 m2，其中保障性商品房 49435 m2（含不计容面积 2300 m2），共700套；社区商业面积1030 m2、电商物流面积200 m2等配套用房；地下建筑面积 19000 m2。拟建4栋24~30层高层住宅。 A1-6地块：用地面积13851.09m2，总建筑面积45138 m2，其中保障性商品房（人才房） 24448 m2（含不计容面积 1138 m2），共256套； 12班幼儿园面积 3900 m2、生鲜超市中心店面积1000 m2、社区服务中心面积2500 m2、老人日间照料中心面积1050 m2、“三合一”环卫设施面积180 m2、公厕面积60 m2等配套用房总面积 8690 m2；地下建筑面积12000 m2。拟建1栋34层高层住宅+1栋3层幼儿园+1栋3层配套公建+1栋2层“三合一”环卫设施。 项目处于方案设计阶段。
项目年耗能量 | 能源和耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 | 年需要折标煤量（吨标准煤=年需要实物量*折标系数)
| 电力 | 万千瓦时 | 2369.21 |  | 1.229(当量值) | 2911.7591
| 天然气 | 万立方米 | 121.1 |  | 12.143 | 1470.5173
| 热力 | 百万千焦/吨 |  |  | 0.0341或实测
| 原煤 | 吨 |  |  | 0.7143或实测
| 液化石油气 | 吨 |  |  | 1.7143
| 能源和耗能工质 | [9 empty] | 提交申报材料时标注记得删除
| 其它 |  |  |  | 详见注释1
| 项目年耗能总量（吨标准煤）(当量值） | [6 empty] | 4382.2764
| 项目年耗能总量（吨标准煤）(等价值） | [6 empty] | 9762.7523
项目主要耗能设备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  | 功率（kW) | 台数/批 |  | 年实际运行时间（小时/年） | 年耗电量 （万千瓦时）
1 | 汽车充电桩 | 交流充电桩 |  |  | 7 | 1134 |  | 2920 | 735.72
2 | 照明灯具 | T5荧光灯 |  |  | 0.005~0.060 | 20000 |  | 2920 | 304.02
3 | 电气插座 | 家用电器 |  |  | 0.2~3.0 | 25000 |  | 2920 | 504.59
4 | 空调 | 分体式空调 |  |  | 0.75~2 | 12000 |  | 3650 | 405.48
5 | 通风机 | 离心风机/轴流风机 |  |  | 1.1~7.5 | 174 |  | 4380 | 131.16
6 | 水泵 | 多级清水泵 |  |  | 1.5~11 | 299 |  | 2920 | 30.28
7 | 电梯 | 1000kh 2.0m/s |  |  | 20 | 40 |  | 2920 | 43.4
8
9
10
11
…
总计 | [8 empty] | 2154.65
注： 1.各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）； 2.填写内容应用计算机打印，不得手工填写,表格栏目不够填写可撤消工作表保护后另行编辑（无密码保护）。
经办人： 联系电话： 制表单位：厦门市工业和信息化局
Note on B21: 97402: 能源和耗能工质种类
Note on C21: 97402: 计量单位
Note on D21: 97402: 年需要实物量
Note on F21: 97402: 参考折标系数
Note on G21: 97402: 年需要折标煤量（吨标准煤=年需要实物量*折标系数)
工业项目
交通与基础设施项目
其它
商贸旅游项目
新建
改建
扩建